
公众聚集场所开业前消防安全检查
一、法律依据：
1、《中华人民共和国消防法》第十五条

2、《消防监督检查规定》（公安部令第120号）第九条

3、《公共娱乐场所消防安全管理规定》

4、《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查规则（试行）》（公消[2010]第368号文件）

二、申报条件

      1、申报场所范围

    《中华人民共和国消防法》第十五条、第七十三条规定，需要申请办理在投入使用、营业前消防安全检查的公众聚集场所包括：宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

      依据《公共娱乐场所消防安全管理规定》（公安部令第39号）第二条公共娱乐场所，是指向公众开放的下列室内场所：

    （一） 影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；

    （二） 舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；

    （三） 具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；

    （四） 游艺、游乐场所；

    （五） 保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

此外，根据公安部法制局《关于营业性健身、休闲类公共娱乐场所范围的批复》（公法[2015]241号），营业性健身、休闲场所不限于保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室，还包括其他与上述场所功能相同或者类似的营业性场所，如美容院、棋牌室、洗脚房等。   
2、申报资料

《消防监督检查规定》（公安部令第120号）第八条规定：公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查，并提交下列材料：

（一）消防安全检查申报表；

（二）营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书；（申请网吧以及其他娱乐场所营业的，还应当提交文化部门核发的同意筹建的批准文件）

（三）依法取得的建设工程消防验收或者进行消防竣工验收备案的法律文件复印件；

（四）消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图；

（五）员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件；

（六）法律、行政法规规定的其他材料。

    依照公安部《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的，还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件，以及装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。

附：消防安全制度、灭火和应急疏散预案申报要求；

    消防安全制度的制定参照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第十八条规定执行，常见的有：

•        （1）消防安全教育、培训制度；

•        （2）防火检查、巡查制度；

•        （3）安全疏散设施管理制度；

•        （4）消防设施、器材维护管理制度；

•        （5）火灾隐患整改制度；

•        （6）用火、用电安全管理制度；

•        （7）灭火和应急疏散预案演练制度；

•        （8）燃气和电气设备的检查和管理制度（含防雷、防静电）；

•        （9）消防（控制室）值班制度；

•        （10）消防安全工作考评和奖惩制度；

•        （11）专职和义务消防队的组织管理制度；

•        （12）易燃易爆危险物品和场所防火防爆。

    灭火和应急疏散演练制度与灭火和应急疏散预案的区别

灭火和应急疏散预案的制定要参照《河北省社会单位消防安全“四个能力”建设标准》，结合单位实际，将责任落实到个人。

三、检查程序

      a、承办消防安全检查的消防监督检查人员，应当及时对申请材料的内容进行资料审查；

      b、消防监督检查人员应当自受理申请之日起十个工作日内进行现场检查；

      c、现场检查时消防监督检查人员不得少于两人，并出示执法身份证件；

      d、自检查之日起3个工作日内制作送达《公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查合格证》或《不同意投入使用营业决定书》。
四、咨询电话：0312-6637119
 
 
 
 
 
 
消防安全检查申报表
申请人（印章）：××酒店有限公司　　　填表日期：201×年 ×月×日
	场所名称
	      ××酒店有限公司
	主要负责人
	     ×××

	地　　址
	   ××市××区××路××号
	建筑结构
	钢筋混凝土

	场所面积
	       6500㎡
	使用层数
	   地上1-6层

	联系人
	        ×××
	联系电话
	××--××××××

	场所性质
	□公共娱乐场所
  □影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所 □舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所
  □具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所 □游艺、游乐场所
  □保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所 □其他

	
	√宾馆、饭店 □商场 □集贸市场   □客运车站候车室
□客运码头候船厅 □民用机场航站楼 □体育场馆   □会堂     □其他

	场所所在建筑情况
	名    称
	××大厦
	建筑面积
	    20000㎡

	
	建筑层数
（地上、地下）
	地上15层、地下3层
	建筑高度
	      64m

	消防验收/备案情况
	□依法通过消防验收          文号：×公消验[200×]第××号
□依法进行竣工验收消防备案  文号：
其他情况：

	现有消防设施：
√火灾自动报警系统  √自动喷水灭火系统  □气体灭火系统   □泡沫灭火系统      　
√机械排烟系统      √机械防烟系统      √消防控制室      √室内消火栓   
√室外消火栓        √消防电梯          √应急广播        √应急照明
  √疏散指示标志      √其他消防设施：防火门12扇。     
√安全出口  数量：4个
√灭火器    种类、型号和实有数量：干粉灭火器、MFZL4型、24具。

	其他需要说明的情况：
出本表外，申请人还提交了下列申请材料：
1.××市工商行政管理局《企业名称预先批准通知书》；
2.《建设工程消防验收意见书》（×公消验[200×]第××号）复印件；
3.××酒店消防安全制度汇编；
4.××酒店灭火和应急疏散预案；
5.××酒店平面布置图；
6.××酒店员工岗前消防安全教育培训记录；
7.消防行业特有工种《职业资格证书》复印件6份。



