## 电话
附件1
省委省政府第一生态环境保护督察组受理 群众举报问题办理情况一览表
（第15批 2019年10月27日）
序号 | 受理 编号 | 问题基本情况 | 县（市、区） | 乡镇（部门） | 受理方式（来信/来电） | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 办理结果 | 问责情况 | 备注
1 | 782 | 高阳县邢南乡六和屯村北天宇公司印染污水，油气污染环境。 | 高阳县 | 保定市生态环境局高阳县分局 | 来电 | 气 | 2019年10月27日，保定市生态环境局高阳县分局对该公司进行详细检查，该公司毛毯和针织布生产车间因市场不景气等原因已自行停产两月有余,只有珊瑚绒生产车间正在生产，生产过程中烘干工序产生的废气通过管道收集后，进入静电式捕集装置废气处理设施进行处理，处理后的废气经15米高的烟囱排空,静电式捕集装置设施于2018年3月2日通过高阳县环境保护局验收；该公司自建日处理能力1000吨的污水处理设施一套，污水处理设施运转正常，生产废水经该公司污水处理设施预处理后通过专设的污水管网进入我县污水处理厂集中处理。 | 部分属实 | 责成该公司委托有资质的第三方检测公司对其废气、废水进行检测。检测结果显示，无组织排放检测结果（非甲烷总烃：0.898mg/L、1.12mg/L、1.1mg/L、1.11mg/L）符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度限值要求；有组织排放检测结果（非甲烷总烃：2.67mg/L）满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度要求；废水检测结果（COD：94.3mg/L，PH：8.03、总磷：0.87mg/L、总氮：4.73mg/L）符合《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)表2间接排放标准。保定市生态环境局高阳县分局将加大监察力度，确保该公司污染处理设施正常运行，稳定达标排放。 | 整改完成
2 | BD0613 | 高阳县六合屯村天羽公司滥排乱放，造成空气、地下水污染，水质变咸。 | 高阳县 | 保定市生态环境局高阳县分局 | 短信 | 水 | 2019年10月27日，保定市生态环境局高阳县分局对该公司进行详细检查，该公司毛毯和针织布生产车间因市场不景气等原因已自行停产两月有余,只有珊瑚绒生产车间正在生产，生产过程中烘干工序产生的废气通过管道收集后，进入静电式捕集装置废气处理设施进行处理，处理后的废气经15米高的烟囱排空,静电式捕集装置设施于2018年3月2日通过高阳县环境保护局验收；该公司自建日处理能力1000吨的污水处理设施一套，污水处理设施运转正常，生产废水经该公司污水处理设施预处理后通过专设的污水管网进入我县污水处理厂集中处理。 | 部分属实 | 责成该公司委托有资质的第三方检测公司对其废气、废水进行检测。检测结果显示，无组织排放检测结果（非甲烷总烃：0.898mg/L、1.12mg/L、1.1mg/L、1.11mg/L）符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度限值要求；有组织排放检测结果（非甲烷总烃：2.67mg/L）满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度要求；废水检测结果（COD：94.3mg/L，PH：8.03、总磷：0.87mg/L、总氮：4.73mg/L）符合《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)表2间接排放标准。保定市生态环境局高阳县分局将加大监察力度，确保该公司污染处理设施正常运行，稳定达标排放。 | 整改完成 |  | *
3 | BD0614 | 保定市高阳县庞口镇贺家庄村东头，贺红朋家塑料加工，气味特别大。 | 高阳县 | 保定市生态环境局高阳县分局、庞口镇政府 | 短信 | 气 | 2019年10月27日，保定市生态环境局高阳县分局联合庞口镇政府工作人员依法对该厂进行检查，车间内未生产，有原料及成品，无治理设施且无环保审批手续。 | 属实 | 依法责令其拆除生产设备，清除原料及成品；并采取了断电措施。2019年10月28日，再次检查时，该厂生产原料及成品已清除，生产设备已拆除，不具备生产条件。 | 整改完成